## 验证结果汇总
序号 | 品牌 | 零件号 | 产品名称 | 产品类型 | 官网链接 | 验证结果 | 备注 | 官网零件号 | 官网产品名称 | 验证状态
1 | Agilent | 12282002 | Agilent SPE Cartridges 12282002 | SPE Cartridge | https://www.agilent.com/search/?Ntt=12282002 |  | 产品名称不匹配; | 12282002 | Bond Elut AccuCAT cartridge, 600 mg, 3 mL, 60/pk | ✓ 一致, ✗ 不一致, ✓ 已找到
2 | Agilent | 14102082 | Bond Elut Certify 6ml 300Mg | SPE Cartridge | https://www.agilent.com/search/?Ntt=14102082 |  | 产品名称部分匹配(60%); | 14102082 | Bond Elut Certify cartridge, 300 mg, 6 mL, 120 µm, 30/pk | ✓ 一致, △ 部分一致, ✓ 已找到
3 | Agilent | 5190-5087 | Agilent Filtration 5190-5087 | Filtration | https://www.agilent.com/search/?Ntt=5190-5087 |  | 产品名称不匹配; | 5190-5087 | Captiva Premium Syringe Filter, polypropylene housing, PTFE membrane, 25 mm diameter, 0.45 µm pore size, 100/pk | ✓ 一致, ✗ 不一致, ✓ 已找到
4 | Agilent | 5183-4322 | Storage Vial Amber Glass 12mL | Sample Vials | https://www.agilent.com/search/?Ntt=5183-4322 |  | 产品名称部分匹配(60%); | 5183-4322 | Storage vial kit, 12 mL, 19 x 65 amber vial, 15-425 closed top, PTFE/silicone septa, 100/pk | ✓ 一致, △ 部分一致, ✓ 已找到
5 | Agilent | 5042-6461 | HPLC PEEK Tubing 0.13mm ID x 1.6mm OD x 5000mm | Tubing & Fittings | https://www.agilent.com/search/?Ntt=5042-6461 |  | 产品名称部分匹配(50%); | 5042-6461 | Tubing, PEEK, 1.6 mm od, 0.13 mm id, 5 m. Red | ✓ 一致, △ 部分一致, ✓ 已找到
6 | Agilent | 12102099 | Agilent SPE Cartridges 12102099 | SPE Cartridge |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
7 | Agilent | 5190-5092 | Agilent Filtration 5190-5092 | Filtration |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
8 | Agilent | 693968-301 | InfinityLab Poroshell 120 Bonus-RP 3.0 x 150 mm, 2.7 µm | HPLC Column |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
9 | Agilent | 123-1014 | DB-1 GC Column - L:15 m, ID:0.32 mm, FT:3 µm | GC Column | https://www.agilent.com/search/?Ntt=123-1014 |  |  | 123-1014 | J&W DB-1 GC Column, 15 m, 0.32 mm, 3.00 µm, 7 inch cage | ✓ 一致, ✓ 一致, ✓ 已找到
10 | Agilent | 12102069 | Agilent SPE Cartridges 12102069 | SPE Cartridge |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
11 | Agilent | 5190-4074 | 11mm Crimp Cap with Septa | Septa & Closures |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
12 | Agilent | 5183-4493 | 2mL Crimp Vial Amber Write-On | Sample Vials |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
13 | Agilent | 12256059 | Agilent SPE Cartridges 12256059 | SPE Cartridge |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
14 | Agilent | 5181-3361 | GC Autosampler Syringe 10 µL | Syringes & Needles |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
15 | Agilent | G1315-67306 | HPLC PTFE Tubing 0.5mm ID x 1.6mm OD x 800mm | Tubing & Fittings |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
16 | Agilent | G2258-87307 | HPLC Tubing | Tubing & Fittings |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
17 | Daicel | 84523 | CHIRALPAK® ID-3 Analytical column | HPLC Column |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
18 | Daicel | 85325 | CHIRALPAK® IE Analytical column | HPLC Column |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
19 | Daicel | 19592 | Daicel CHIRALPAK AD-3 50x2.1mm | GC Column |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
20 | Daicel | 87325 | CHIRALPAK® IG Analytical column | HPLC Column |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
21 | Daicel | 19895 | Daicel CHIRALPAK AD-3R 250x2.1mm | GC Column |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
22 | Daicel | 61592 | Daicel CHIRALPAK AZ-3 50x2.1mm | GC Column |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
23 | Daicel | 81345 | CHIRALPAK® IB Semi-prep | HPLC Column |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
24 | Daicel | 14595 | Daicel CHIRALCEL OD-3 250x2.1mm | GC Column |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
25 | Merck | 54119-U | Supelclean™ Florisil®/Na2SO4 SPE Tube | SPE Cartridge |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
26 | Merck | 28465-U | SLB®-5ms Capillary GC Column L × I.D. 10 m × 0.10 mm, df 0.10 μm | GC Column |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
27 | Merck | 52594-U | Supelclean™ Florisil®/Na2SO4 SPE Tube | SPE Cartridge |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
28 | Merck | OPTI-GUARD® C8 (40 μm) HPLC Guard Column (10 pk) | Particle Size | Guard Column |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
29 | Merck | 24136 | Omegawax 250 Capillary GC Column L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm | GC Column |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
30 | Merck | 52593-U | Supelclean™ Florisil®/Na2SO4 SPE Tube | SPE Cartridge |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
31 | Phenomenex | AF0-2201-52 | Phenex-PTFE Syringe Filters, 15 mm dia., 0.45 µm, Non-Sterile, Luer/Slip, 500/Pk | Filtration |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
32 | Phenomenex | 7HK-G013-11 | Zebron ZB-WAXplus, GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 0.25 µm, Ea | GC Column | https://www.phenomenex.com/search?search_string=7HK-G013-11 |  |  | 7HK-G013-11 | Zebron ZB-WAXplus, GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 0.25 µm, Ea | ✓ 一致, ✓ 一致, ✓ 已找到
33 | Phenomenex | 8B-S014-FBJ | Strata SDBL 100 µm Styrene-divinylbenzene, 200 mg / 3 mL, Tubes, 50/Pk | SPE Cartridge |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
34 | Phenomenex | 7HG-G013-17 | Zebron ZB-WAXplus, GC Cap. Column 30 m x 0.25 mm x 0.50 µm, Ea | GC Column |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
35 | ACE | C-10030 | Avantor Hichrom HI-5 GC Column, 30m x 0.32mm x 0.5µm | GC Column |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
36 | ACE | 76384-064 | ACE C18-PFP, HPLC Columns, 3 µm - C18-PFP 3um 0.30mm x 50mm | HPLC Column |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
37 | ACE | ACE-121-0403GD | Avantor® ACE® Guard Cartridge, C18-Amide 3 µm, 4.0x10 mm | Guard Column |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
38 | ACE | C-10035 | Avantor Hichrom HI-5 GC Column, 30m x 0.53mm x 1.0µm | GC Column |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
39 | Thermo Fisher Scientific | 26098-0525 | TraceGOLD™ TG-624 and TG-624SilMS GC Columns, 1.8μm, 0.32mm I.D., 30m length | GC Column |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
40 | Thermo Fisher Scientific | 03-391G | Green Screw Cap with PTFE/Silicone Septa | Septa & Closures |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
41 | Thermo Fisher Scientific | 22105-013001 | Thermo Fisher Scientific¦Chromatography Supply Guard Columns, SPE Cartridges and Plates 22105-013001 | Guard Column |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
42 | Develosil | 303-L20250W | FlexFire C8 HPLC Column | HPLC Column |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
43 | Develosil | UG11515010C | Develosil Guard Column UG11515010C | Guard Column |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
44 | Develosil | 301-I20150W | FlexFire C18 HPLC Column | HPLC Column |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
45 | Waters | 186000127 | Oasis HLB Plus Short Cartridge, 100/pk | Chromatography Consumables |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
46 | Waters | 186000118 | Oasis HLB Plus Light Double Luer-Lock Cartridge, 500/pk | Chromatography Consumables |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
47 | Avantor | 76394-960 | Avantor® ACE® Generix® C18 & C18(2), Analytical HPLC Columns | HPLC Column |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
48 | Avantor | 76394-738 | Avantor® ACE® Generix® C18 & C18(2), Analytical HPLC Columns | HPLC Column |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
49 | Shimadzu | 380-00855-05 | SHIMSEN Styra SCX 150mg/6mL 30pcs | SPE Cartridge |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证
50 | Restek | 20001 | Headspace Crimp-Top Vials | Sample Vials |  |  | 未通过浏览器验证 |  |  | 未验证, 未验证, 未验证

## 已验证产品详情
序号 | 品牌 | Excel零件号 | Excel产品名称 | Excel产品类型 | 官网零件号 | 官网产品名称 | 官网产品规格 | 官网链接 | 零件号验证 | 产品名称验证 | 产品规格验证 | 名称匹配度 | 备注
1 | Agilent | 12282002 | Agilent SPE Cartridges 12282002 | SPE Cartridge | 12282002 | Bond Elut AccuCAT cartridge, 600 mg, 3 mL, 60/pk | Volume: 3 mL, SPE Format: Cartridge, Bed Mass: 600 mg, Sample Prep Phase: AccuCAT, Unit: 60 Pack | https://www.agilent.com/search/?Ntt=12282002 | ✓ 一致 | ✗ 不一致 | ✓ 已找到 | 0% | 产品名称不匹配;
2 | Agilent | 14102082 | Bond Elut Certify 6ml 300Mg | SPE Cartridge | 14102082 | Bond Elut Certify cartridge, 300 mg, 6 mL, 120 µm, 30/pk | Volume: 6 mL, SPE Format: Cartridge, Bed Mass: 300 mg, Sample Prep Phase: Certify, Unit: 30 Pack | https://www.agilent.com/search/?Ntt=14102082 | ✓ 一致 | △ 部分一致 | ✓ 已找到 | 60% | 产品名称部分匹配(60%);
3 | Agilent | 5190-5087 | Agilent Filtration 5190-5087 | Filtration | 5190-5087 | Captiva Premium Syringe Filter, polypropylene housing, PTFE membrane, 25 mm diameter, 0.45 µm pore size, 100/pk | Unit: 100 Pack, Membrane: PTFE, Diameter: 25 mm, Pore Size: 0.45 µm | https://www.agilent.com/search/?Ntt=5190-5087 | ✓ 一致 | ✗ 不一致 | ✓ 已找到 | 0% | 产品名称不匹配;
4 | Agilent | 5183-4322 | Storage Vial Amber Glass 12mL | Sample Vials | 5183-4322 | Storage vial kit, 12 mL, 19 x 65 amber vial, 15-425 closed top, PTFE/silicone septa, 100/pk | Volume: 12 mL, Unit: 100 Pack, Material: Type 1 borosilicate glass, Color: Amber | https://www.agilent.com/search/?Ntt=5183-4322 | ✓ 一致 | △ 部分一致 | ✓ 已找到 | 60% | 产品名称部分匹配(60%);
5 | Agilent | 5042-6461 | HPLC PEEK Tubing 0.13mm ID x 1.6mm OD x 5000mm | Tubing & Fittings | 5042-6461 | Tubing, PEEK, 1.6 mm od, 0.13 mm id, 5 m. Red | OD: 1.6 mm, ID: 0.13 mm, Length: 5 m, Material: PEEK, Color: Red, Unit: 1 Each | https://www.agilent.com/search/?Ntt=5042-6461 | ✓ 一致 | △ 部分一致 | ✓ 已找到 | 50% | 产品名称部分匹配(50%);
9 | Agilent | 123-1014 | DB-1 GC Column - L:15 m, ID:0.32 mm, FT:3 µm | GC Column | 123-1014 | J&W DB-1 GC Column, 15 m, 0.32 mm, 3.00 µm, 7 inch cage | Length: 15 m, ID: 0.32 mm, Film Thickness: 3.00 µm, Unit: 1 Each | https://www.agilent.com/search/?Ntt=123-1014 | ✓ 一致 | ✓ 一致 | ✓ 已找到 | 78%
32 | Phenomenex | 7HK-G013-11 | Zebron ZB-WAXplus, GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 0.25 µm, Ea | GC Column | 7HK-G013-11 | Zebron ZB-WAXplus, GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 0.25 µm, Ea | Length: 30 m, ID: 0.53 mm, Film Thickness: 0.25 µm, Unit: Ea | https://www.phenomenex.com/search?search_string=7HK-G013-11 | ✓ 一致 | ✓ 一致 | ✓ 已找到 | 100%

## 完整对比清单
序号 | 品牌 | Excel零件号 | Excel产品名称 | Excel产品类型 | 官网零件号 | 官网产品名称 | 官网产品规格 | 官网链接 | 零件号验证 | 产品名称验证 | 产品规格验证 | 名称匹配度 | 备注
1 | Agilent | 12282002 | Agilent SPE Cartridges 12282002 | SPE Cartridge | 12282002 | Bond Elut AccuCAT cartridge, 600 mg, 3 mL, 60/pk | Volume: 3 mL, SPE Format: Cartridge, Bed Mass: 600 mg, Sample Prep Phase: AccuCAT, Unit: 60 Pack | https://www.agilent.com/search/?Ntt=12282002 | ✓ 一致 | ✗ 不一致 | ✓ 已找到 | 0% | 产品名称不匹配;
2 | Agilent | 14102082 | Bond Elut Certify 6ml 300Mg | SPE Cartridge | 14102082 | Bond Elut Certify cartridge, 300 mg, 6 mL, 120 µm, 30/pk | Volume: 6 mL, SPE Format: Cartridge, Bed Mass: 300 mg, Sample Prep Phase: Certify, Unit: 30 Pack | https://www.agilent.com/search/?Ntt=14102082 | ✓ 一致 | △ 部分一致 | ✓ 已找到 | 60% | 产品名称部分匹配(60%);
3 | Agilent | 5190-5087 | Agilent Filtration 5190-5087 | Filtration | 5190-5087 | Captiva Premium Syringe Filter, polypropylene housing, PTFE membrane, 25 mm diameter, 0.45 µm pore size, 100/pk | Unit: 100 Pack, Membrane: PTFE, Diameter: 25 mm, Pore Size: 0.45 µm | https://www.agilent.com/search/?Ntt=5190-5087 | ✓ 一致 | ✗ 不一致 | ✓ 已找到 | 0% | 产品名称不匹配;
4 | Agilent | 5183-4322 | Storage Vial Amber Glass 12mL | Sample Vials | 5183-4322 | Storage vial kit, 12 mL, 19 x 65 amber vial, 15-425 closed top, PTFE/silicone septa, 100/pk | Volume: 12 mL, Unit: 100 Pack, Material: Type 1 borosilicate glass, Color: Amber | https://www.agilent.com/search/?Ntt=5183-4322 | ✓ 一致 | △ 部分一致 | ✓ 已找到 | 60% | 产品名称部分匹配(60%);
5 | Agilent | 5042-6461 | HPLC PEEK Tubing 0.13mm ID x 1.6mm OD x 5000mm | Tubing & Fittings | 5042-6461 | Tubing, PEEK, 1.6 mm od, 0.13 mm id, 5 m. Red | OD: 1.6 mm, ID: 0.13 mm, Length: 5 m, Material: PEEK, Color: Red, Unit: 1 Each | https://www.agilent.com/search/?Ntt=5042-6461 | ✓ 一致 | △ 部分一致 | ✓ 已找到 | 50% | 产品名称部分匹配(50%);
6 | Agilent | 12102099 | Agilent SPE Cartridges 12102099 | SPE Cartridge |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
7 | Agilent | 5190-5092 | Agilent Filtration 5190-5092 | Filtration |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
8 | Agilent | 693968-301 | InfinityLab Poroshell 120 Bonus-RP 3.0 x 150 mm, 2.7 µm | HPLC Column |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
9 | Agilent | 123-1014 | DB-1 GC Column - L:15 m, ID:0.32 mm, FT:3 µm | GC Column | 123-1014 | J&W DB-1 GC Column, 15 m, 0.32 mm, 3.00 µm, 7 inch cage | Length: 15 m, ID: 0.32 mm, Film Thickness: 3.00 µm, Unit: 1 Each | https://www.agilent.com/search/?Ntt=123-1014 | ✓ 一致 | ✓ 一致 | ✓ 已找到 | 78%
10 | Agilent | 12102069 | Agilent SPE Cartridges 12102069 | SPE Cartridge |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
11 | Agilent | 5190-4074 | 11mm Crimp Cap with Septa | Septa & Closures |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
12 | Agilent | 5183-4493 | 2mL Crimp Vial Amber Write-On | Sample Vials |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
13 | Agilent | 12256059 | Agilent SPE Cartridges 12256059 | SPE Cartridge |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
14 | Agilent | 5181-3361 | GC Autosampler Syringe 10 µL | Syringes & Needles |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
15 | Agilent | G1315-67306 | HPLC PTFE Tubing 0.5mm ID x 1.6mm OD x 800mm | Tubing & Fittings |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
16 | Agilent | G2258-87307 | HPLC Tubing | Tubing & Fittings |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
17 | Daicel | 84523 | CHIRALPAK® ID-3 Analytical column | HPLC Column |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
18 | Daicel | 85325 | CHIRALPAK® IE Analytical column | HPLC Column |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
19 | Daicel | 19592 | Daicel CHIRALPAK AD-3 50x2.1mm | GC Column |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
20 | Daicel | 87325 | CHIRALPAK® IG Analytical column | HPLC Column |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
21 | Daicel | 19895 | Daicel CHIRALPAK AD-3R 250x2.1mm | GC Column |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
22 | Daicel | 61592 | Daicel CHIRALPAK AZ-3 50x2.1mm | GC Column |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
23 | Daicel | 81345 | CHIRALPAK® IB Semi-prep | HPLC Column |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
24 | Daicel | 14595 | Daicel CHIRALCEL OD-3 250x2.1mm | GC Column |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
25 | Merck | 54119-U | Supelclean™ Florisil®/Na2SO4 SPE Tube | SPE Cartridge |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
26 | Merck | 28465-U | SLB®-5ms Capillary GC Column L × I.D. 10 m × 0.10 mm, df 0.10 μm | GC Column |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
27 | Merck | 52594-U | Supelclean™ Florisil®/Na2SO4 SPE Tube | SPE Cartridge |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
28 | Merck | OPTI-GUARD® C8 (40 μm) HPLC Guard Column (10 pk) | Particle Size | Guard Column |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
29 | Merck | 24136 | Omegawax 250 Capillary GC Column L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm | GC Column |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
30 | Merck | 52593-U | Supelclean™ Florisil®/Na2SO4 SPE Tube | SPE Cartridge |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
31 | Phenomenex | AF0-2201-52 | Phenex-PTFE Syringe Filters, 15 mm dia., 0.45 µm, Non-Sterile, Luer/Slip, 500/Pk | Filtration |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
32 | Phenomenex | 7HK-G013-11 | Zebron ZB-WAXplus, GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 0.25 µm, Ea | GC Column | 7HK-G013-11 | Zebron ZB-WAXplus, GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 0.25 µm, Ea | Length: 30 m, ID: 0.53 mm, Film Thickness: 0.25 µm, Unit: Ea | https://www.phenomenex.com/search?search_string=7HK-G013-11 | ✓ 一致 | ✓ 一致 | ✓ 已找到 | 100%
33 | Phenomenex | 8B-S014-FBJ | Strata SDBL 100 µm Styrene-divinylbenzene, 200 mg / 3 mL, Tubes, 50/Pk | SPE Cartridge |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
34 | Phenomenex | 7HG-G013-17 | Zebron ZB-WAXplus, GC Cap. Column 30 m x 0.25 mm x 0.50 µm, Ea | GC Column |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
35 | ACE | C-10030 | Avantor Hichrom HI-5 GC Column, 30m x 0.32mm x 0.5µm | GC Column |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
36 | ACE | 76384-064 | ACE C18-PFP, HPLC Columns, 3 µm - C18-PFP 3um 0.30mm x 50mm | HPLC Column |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
37 | ACE | ACE-121-0403GD | Avantor® ACE® Guard Cartridge, C18-Amide 3 µm, 4.0x10 mm | Guard Column |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
38 | ACE | C-10035 | Avantor Hichrom HI-5 GC Column, 30m x 0.53mm x 1.0µm | GC Column |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
39 | Thermo Fisher Scientific | 26098-0525 | TraceGOLD™ TG-624 and TG-624SilMS GC Columns, 1.8μm, 0.32mm I.D., 30m length | GC Column |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
40 | Thermo Fisher Scientific | 03-391G | Green Screw Cap with PTFE/Silicone Septa | Septa & Closures |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
41 | Thermo Fisher Scientific | 22105-013001 | Thermo Fisher Scientific¦Chromatography Supply Guard Columns, SPE Cartridges and Plates 22105-013001 | Guard Column |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
42 | Develosil | 303-L20250W | FlexFire C8 HPLC Column | HPLC Column |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
43 | Develosil | UG11515010C | Develosil Guard Column UG11515010C | Guard Column |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
44 | Develosil | 301-I20150W | FlexFire C18 HPLC Column | HPLC Column |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
45 | Waters | 186000127 | Oasis HLB Plus Short Cartridge, 100/pk | Chromatography Consumables |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
46 | Waters | 186000118 | Oasis HLB Plus Light Double Luer-Lock Cartridge, 500/pk | Chromatography Consumables |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
47 | Avantor | 76394-960 | Avantor® ACE® Generix® C18 & C18(2), Analytical HPLC Columns | HPLC Column |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
48 | Avantor | 76394-738 | Avantor® ACE® Generix® C18 & C18(2), Analytical HPLC Columns | HPLC Column |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
49 | Shimadzu | 380-00855-05 | SHIMSEN Styra SCX 150mg/6mL 30pcs | SPE Cartridge |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证
50 | Restek | 20001 | Headspace Crimp-Top Vials | Sample Vials |  |  |  |  | 未验证 | 未验证 | 未验证 |  | 未通过浏览器验证

## 统计汇总
统计项 | 数量 | 占比(已验证)
总产品数 | 50 | 100%
已验证产品数 | 7 | 14.0%
未验证产品数 | 43 | 86.0%
零件号-完全一致 | 7 | 100.0%
零件号-未找到 | 0 | 0.0%
零件号-不一致 | 0 | 0.0%
产品名-完全一致 | 2 | 28.6%
产品名-部分一致 | 3 | 42.9%
产品名-不一致 | 2 | 28.6%
产品名-未找到 | 0 | 0.0%
规格-已找到 | 7 | 100.0%
规格-部分找到 | 0 | 0.0%
规格-未找到 | 0 | 0.0%